## Registros
Elemento | Estado | Registro | R/W | Dato (Decimal) | Rango | Nota (Nombre del estado) | Registro Modbus necesario en Rasberry-Pi | Registro Interno en HMI
Sensor de presión (Hidraulica) | Lectura de presión | 1002 | Lectura | N/A | -32768 a 32767 |  | N-A | MW100
| Lectura de temperatura | 1003 | Lectura | N/A | -32768 a 32767 |  | N-A | MW101
Sensor de distancia | Lectura de distancia | 2002 | Lectura | N/A | 33 a 600 (1000 Sin deteccion) |  | N-A | MW102
Regulador de presion (Neumatica ) | Lectura de presión set | 3002 | Lectura | N/A | 0 a 9000 |  | N-A | MW103
| Lectura presión Real | 3003 | Lectura | N/A | 0 a 9000 |  | N-A | MW104
| Lectura estado de la válvula | 3004 | Lectura | N/A | 8192=Desactivada 8193=Activada |  | N-A | MW105
| Presión set | 3052 | Escritura | Definible por el usuario | 100 a 9000 (Menor a 100 es igual a 0) |  | HR-0000 | MW106
| Activador válvula de regulación | 3053 | Escritura | 256= apagada 257= Encendida | N/A |  | HR-0001 | MW107
Entradas digitales | Paro de emergencia | 4002 | Lectura | 256= Encendida 0= Apagada | - |  | HR-002 | MW108
Manifold | Activar manifold | 5051 | Escritura | 1 | N/A |  | N-A | MW109
| Activacion Solenoide 1 | 5052 | Escritura | Binario (0000 0001 0000 0000)=ON | N/A | Extra | HR-0003
| Activacion Solenoide 2 | 5052 | Escritura | Binario (0000 00 0 0000 0000)=ON | N/A | Aire para vacio
| Activacion Solenoide 3 | 5052 | Escritura | Binario (0000 0100 0000 0000)=ON | N/A | Recirculado
| Activacion Solenoide 4 | 5052 | Escritura | No existe | N/A | No existe
| Activacion Solenoide 5 | 5052 | Escritura | Binario (0001 0000 0000 0000)=ON | N/A | Desfogue retractil arriba
| Activacion Solenoide 6 | 5052 | Escritura | Binario (0010 0000 0000 0000)=ON | N/A | Desfogue retractil abajo
| Activacion Solenoide 7 | 5052 | Escritura | Binario (0100 0000 0000 0000)=ON | N/A | Pistones arriba
| Activacion Solenoide 8 | 5052 | Escritura | Binario (1000 0000 0000 0000)=ON | N/A | Pistones abajo
Torreta | 5 segmentos verdes y ultimo segmento girando en blanco | 6060 | Escritura | 22 | N/A | Cubeta llena entre el 100 y 80 (Lleno) | N-A | N-A
|  | 6061 | Escritura | 3628 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6062 | Escritura | 256 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6063 | Escritura | 1 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6064 | Escritura | 0 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6065 | Escritura | 256 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6066 | Escritura | 1 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6067 | Escritura | 0 | N/A |  | N-A | N-A
| 4 segmentos verdes y ultimo segmento girando en blanco | 6060 | Escritura | 16 | N/A | Cubeta entre el 79 y 50 (Medio-alto) | N-A | N-A
|  | 6061 | Escritura | 3328 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6062 | Escritura | 5645 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6063 | Escritura | 1 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6064 | Escritura | 0 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6065 | Escritura | 256 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6066 | Escritura | 1 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6067 | Escritura | 0 | N/A |  | N-A | N-A
| 3 segmentos amarillos y ultimo segmento girando en blanco | 6060 | Escritura | 0 | N/A | Cubeta entre el 49 y 30 (Medio) | N-A | N-A
|  | 6061 | Escritura | 0 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6062 | Escritura | 0 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6063 | Escritura | 1046 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6064 | Escritura | 3328 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6065 | Escritura | 260 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6066 | Escritura | 1 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6067 | Escritura | 1024 | N/A |  | N-A | N-A
| 2 segmentos amarillos y ultimo segmento girando en blanco | 6060 | Escritura | 0 | N/A | Cubeta entre el 20 y 10 (Prevacio) | N-A | N-A
|  | 6061 | Escritura | 0 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6062 | Escritura | 0 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6063 | Escritura | 0 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6064 | Escritura | 3332 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6065 | Escritura | 1549 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6066 | Escritura | 1 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6067 | Escritura | 1024 | N/A |  | N-A | N-A
| 1 segmentos rojo parpadeante | 6060 | Escritura | 0 | N/A | Cubeta entre el 5 hacia abajo (2cm) (Vacio) | N-A | N-A
|  | 6061 | Escritura | 0 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6062 | Escritura | 0 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6063 | Escritura | 0 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6064 | Escritura | 0 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6065 | Escritura | 13 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6066 | Escritura | 15 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6067 | Escritura | 256 | N/A |  | N-A | N-A
| 5 segmentos amarillo palpitante | 6060 | Escritura | 23 | N/A | Cambio de cubeta | N-A | N-A
|  | 6061 | Escritura | 1024 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6062 | Escritura | 5892 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6063 | Escritura | 23 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6064 | Escritura | 1024 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6065 | Escritura | 5892 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6066 | Escritura | 4119 | N/A |  | N-A | N-A
|  | 6067 | Escritura | 1024 | N/A |  | N-A | N-A
| Alarma sonora | 6052 | Escritura | 256=Encendido 0=Apagado | N/A |  | HR-0004 | MW-10A
Salidas digitales | Válvula hidraulica | 7051 | Escritura | 1=OFF Out 1 y Out 2 3=ON OUT 1 y OUT 2 OFF 5= OFF OUT 1 y Out 2 ON 7= ON Out 1 y Out 2 | N/A | La salida dos no se utiliza | HR-0005 | MW-10B
Nota: A todo los registros del maestro IO-Link se debe restar -1 Es decir si el registro es 1002= Se debe escribir o leer el registro 1001 |  |  |  |  | Donde: CB=Coil y HR=Holding Register
Registro Modbus necesario en Rasberry-Pi Para programación HMI
Función | Registro Modbus necesario en Rasberry-Pi | Registro Interno en HMI | Nota | Numero de pantalla y subpantalla en la que está el elemento
Abir Local window 1:1 | CB-0000 | MB-01000 | Barra lateral de navegación de pantallas | 0:0 | Nota 1: coils que se relacionan con el cambio de pantallas es sólo para que tengas una referencia de en que pantalla te encuentras, ya que el cambio de pantallas se realiza sólo dentro de la HMI
Entrar Pantalla 5:0 | CB-0001 | MB-01001 | Pantalla Relant Parameters | 0:0 | Nota 2: La unica pantalla que si es llamada por las Rasberry es la de paro de emergencia y para quitarla igual la Rasberry lo hace (Esta pantalla se hace visible mientras el paro de emergencia esté activado)
Presion hidraulica | HR-0006 | MW-10C | Presión objetivo hidraulica Deseada (Home) | 0:0
Presión de los pistones | HR-0007 | MW-10D | Presión objetivo pneumatica deseada en los pistones (Home) | 0:0
Encender proceso de bombeo | CB-0002 | MB-01002 | Botón para encender proceso de bombeo (Todo trabajo en automatico) | 0:0
Recircular | CB-0003 | MB-01003 | Botón para recircular material en modo automatico | 0:0
Entrar Pantalla 3:0 | CB-0004 | MB-01004 | Pantalla cambio de cubeta en modo automatico | 0:0
Cerar Local window 0:1 | CB-0005 | MB-01005 | Aqui se cierra la Barra lateral de navegación de pantallas | 0:1
Entrar Pantalla 2:0 | CB-0006 | MB-01006 | Pantalla Ajustes operativos | 0:1
Entrar Pantalla 4:0 | CB-0007 | MB-01007 | Pantalla Confuguraciones | 0:1
Entrar Pantalla 1:0 | CB-0008 | MB-01008 | Pantalla Modo manual | 0:1
Botón bloquear contraseña | CB-0009 | MB-01009 | Botón para reestablecer el login | 0:1 | Este botón manda un 0 en la contraseña para reiniciar la coil de contraseña correcta
Botón cargar contraseña | CB-000A | MB-0100A | Botón para notificar cambios en la contraseña | 0:1
Contraseña usuario | HR-0008 | MW-10E | Usuario usa contraseña para desbloquear atajos | 0:1 | No olvidar que está confirmación debe activar una coil para saber que la contraseña es correcta
Abir Local window 0:2 | CB-000C | MB-0100C | Aqui se despliega la pantalla paro de emergencia (Home) | 0:0
Cerrar Local window 0:2 | CB-000D | MB-0100D | Aqui se cierra la pantalla paro de emergencia (Home) | 0:2 | La pantalla paro de emergencia se activa cuando se presiona el botón de paro y sólo hasta que se desactiva la señal se sale de la pantalla
Presion hidraulica | HR-0009 | MW-10F | Presión objetivo hidraulica Deseada (Manual) | 1:0
Presión de los pistones | HR-000A | MW-110 | Presión objetivo pneumatica deseada en los pistones (Manual) | 1:0
Tiempo de recirculado manual | HR-000B | MW-111 | Tiempo que durá recirculando el material cuando presionas botón de recirculado | 1:0
Tiempo de recirculado ciclico | HR-000C | MW-112 | Tiempo que durá recirculando el material cuando activas el recirculado ciclico | 1:0
Pre-llenado de linea | CB-000E | MB-0100E | Botón para realizar secuencia de prellenado de linea. | 1:0
Bajar pistones manual | CB-000F | MB-0100F | Aqui se bajan los pistones | 1:0
Subir pistones manual | CB-0010 | MB-01010 | Aqui se suben los pistones | 1:0
Aire de vació | CB-0011 | MB-01011 | Se activa inyección de aire | 1:0
Despresurizado | CB-0012 | MB-01012 | Botón para despresurizar | 1:0
Abir Local window 1:1 | CB-0013 | MB-01013 | Aqui se despliega la pantalla de recirculado retractil | 1:0 | Este botón está disponible sólo cuando los pistones están arriba (No tenemos cubeta) favor de hacer una bandera cuando se cumplan las condiciones
Entrar Pantalla 3:0 | CB-0014 | MB-01014 | Pantalla cambio de cubeta en modo manual | 1:0
Entrar Pantalla 0:0 (21) | CB-0015 | MB-01015 | Pantalla Home | 1:0
Carrito recirculado | CB-0016 | MB-01016 | Baja barra de recirculado | 1:1
Recirculado retractil | CB-0017 | MB-01017 | Botón para recircular material | 1:1
Entrar Pantalla 1:0 | CB-0018 | MB-01018 | Pantalla Modo manual | 1:1
Selección de tren de pulsos | HR-00D | MW-113 | Selección de tren de pulsos | 2:0 | 0= Pulsos bajos 1=Pulsos medios 2=Pulsos altos
Tiempo de recirculado automatico | HR-000E | MW-114 | Tiempo de recirculado (Home) | 2:0
Límite superior de vacío | HR-000F | MW-115 | Distancia para cubeta vacia configurable | 2:0
Límite de inferior de prevacío | HR-0010 | MW-116 | Distanciapara cubeta en prevacio configurable | 2:0
Botón para inicar cambio de cubeta (Paso 1) | CB-0019 | MB-01019 | Botón para iniciar el cambio de cubeta | 3:0 | Botón para mantener arriba despresurizado retractil, romper vació Y subir pistones Al llegar a distancia optima apagar romper vacio
Botón para cambio de cubeta next (Paso 2) | CB-001A | MB-0101A | Botón para desplegar botón de subir y bajar pistones | 3:0
Bajar pistones | CB-001B | MB-0101B | Aqui se bajan los pistones | 3:0 | Los pistones bajan hasta la distancia dependiendo del tamaño de cubeta
Subir pistones | CB-001C | MB-0101C | Aqui se suben los pistones | 3:0
Botón para cambio de cubeta next (Paso 3) | CB-001D | MB-0101D | Botón para ultimo paso de cambio de cubeta | 3:0 | Botón para crear vació (defogar) terminar de bajar pistones, bajar recirculado retractil. Despues de un tiempo. Desfogar válvulas de recirculado retractil
Entrar Pantalla 0:0 | CB-001E | MB-0101E | Pantalla Home | 3:0
Tren de pulsos bajo | HR-0015 | MW-117 | Pulsos bajos configurables | 4:0
Tren de pulsos medio | HR-0016 | MW-118 | Pulsos medios configurables | 4:0
Tren de pulsos alto | HR-0017 | MW-119 | Pulsos altos configurables | 4:0
Distancia para vacío | HR-0018 | MW-11A | Distancia del sensor | 4:0
Distancia de seguridad | HR-0019 | MW-11B | Distancia de seguridad de trabajo | 4:0
Tiempo de recirculado | HR-001A | MW-11C | Tiempo entre recirculado y recirculado | 4:0
Intervalo recirculado ciclico | HR-001B | MW-11D | Intervalo entre recirculado y recirculado ciclico | 4:0
Botón Volumen 1 | CB-001F | MB-0101F | Selecciona el volumen de la cubeta 19L | 4:0
Botón Volumen 2 | CB-0020 | MB-01020 | Selecciona el volumen de la cubeta 25L | 4:0
Botón Volumen 3 | CB-0021 | MB-01021 | Selecciona el volumen de la cubeta 10L | 4:0
Distancia para cubeta 1 | HR-001C | MW-11E | Ajuste de distacia para cubeta 19L | 5:0
Distancia para cubeta 2 | HR-001D | MW-11F | Ajuste de distacia para cubeta 25L | 5:0
Distancia para cubeta 3 | HR-001E | MW-120 | Ajuste de distacia para cubeta 10L | 5:0
Tiempo maximo de bomba encendida | HR-001F | MW-121 | Tiempo maximo de bomba encendida para el botón manual | 5:0
Contraseña cliente | HR-0020 | MW-122 | Contraseña que se seteará para el cliente | 5:0
| Datos | Tipo de dato | Casos | Registro Modbus necesario en Rasberry-Pi | Registro Interno en HMI
Status | Alarma de proceso | Coil | Alarma Prevacío Alarma Vacío | CB-0022=Alarma Prevacío CB-0023=Alarma | MB-01022 y MB-01023
| Alarma Operativa | coil | Sin presión de aire Error en cambio de cubeta Bomba no presuriza Bomba no despresuriza | CB-0024=Sin presión de aire CB-0025=Error en cambio de cubeta CB-0026=Bomba no presuriza CB-0027=Bomba no despresuriza | MB-01023 A MB-01027
| Selección de tiempo de duración de recirculado manual o de modo ciclico | Entero | valor mayor o igual a 1= tiempo en segundos de duración | N/A | N/A
| Tiempo de duración recirculado ciclico | Entero | tiempo en segundos | N/A | N/A
| Intervalo entre recirculado y recirculado ciclico | Entero | 0=Modo ciclico apagdo (tiempo en minutos) | N/A | N/A